## Sheet1
ОБЕКТ: Инвестиционен проект за преустройство, реконструкция и разширение на съществуваща сграда - дом за стари хора "Венета Ботева" в УПИ XV -
"за социални грижи", кв. 365 по плана на гр. Велико Търново
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново
ЧАСТ -.ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Фаза: Технически проект
Количествено - стойностна сметка
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВЪНШНО EЛ. ЗАХРАНВАНЕ
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | бр. | 1 | 1150 | 1150
2 | Монтаж на табло ГТТ | бр. | 1 | 370.2 | 370.2
3 | Монтаж на табло РТ | бр. | 3 | 184.65 | 553.95
4 | Монтаж на кабелна връзка от СрН от КРУ до ТМ | бр. | 1 | 293.81 | 293.81
5 | Монтаж на кабелна връзка НН от ТМ до ГТТ | бр. | 1 | 378.24 | 378.24
6 | Изграждане на секционираща апаратура /куплонг/ за ток 1000А, между ТМ 1 и ТМ2 | бр. | 2 | 301.21 | 602.42
7 | Полагане на кабел до 3x1.5 | м | 15 | 8.41 | 126.15
ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ
1 | Доставка на Трансформатор ТМ 630kVA, 21/0.42 със загуби съгласно регламент (ЕС) №548/2014 | бр. | 1 | 31590 | 31590
2 | Доставка на ГТТ 1 х 1600А за ТП - по схема | бр. | 1 | 5400 | 5400
3 | Доставка на РТ НН 4х400А за ТП - по схема | бр. | 1 | 3520 | 3520
4 | Доставка на РТ НН 2х400А + 1x1000А за ТП - по схема | бр. | 1 | 4950 | 4950
5 | Доставка на секционираща апаратура /куплунг/ за ток 1000А, между ТМ1 и ТМ2 за куплунг - по схема | бр. | 1 | 3985 | 3985
6 | Доставка поцинкована шина 40/4мм. х 10 м | бр. | 1 | 65.52 | 65.52
7 | Предпазител 20kV; 32А | бр. | 3 | 69 | 207
8 | Кабел САХЕкТ 1x50 мм2 | м | 30 | 8.47 | 254.1
9 | Проводник ПВ А2 185 мм2 | м | 240 | 39.24 | 9417.6
10 | Обувки Gu 185 mm2 | бр. | 50 | 14.9 | 745
11 | Кабелна глава СрН 20kV 50 мм2 | бр. | 6 | 65 | 390
|  |  |  | Общо без ДДС | 63998.99
|  |  |  | ДДС | 12799.798
|  |  |  | Общо с ДДС | 76798.788