## Sheet1
ОБЕКТ: Инвестиционен проект за преустройство, реконструкция и разширение на съществуваща сграда - дом за стари хора "Венета Ботева" в УПИ XV -
"за социални грижи", кв. 365 по плана на гр. Велико Търново
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново
ЧАСТ -.ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Фаза: Технически проект
Количествено - стойностна сметка
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВЪНШНО EЛ. ЗАХРАНВАНЕ
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ТП | бр. | 1 | 0 | 0
2 | Монтаж на табло ГТТ | бр. | 1 | 0 | 0
3 | Монтаж на табло РТ | бр. | 3 | 0 | 0
4 | Монтаж на кабелна връзка от СрН от КРУ до ТМ | бр. | 1 | 0 | 0
5 | Монтаж на кабелна връзка НН от ТМ до ГТТ | бр. | 1 | 0 | 0
6 | Изграждане на секционираща апаратура /куплонг/ за ток 1000А, между ТМ 1 и ТМ2 | бр. | 2 | 0 | 0
7 | Полагане на кабел до 3x1.5 | м | 15 | 0 | 0
ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ
1 | Доставка на Трансформатор ТМ 630kVA, 21/0.42 със загуби съгласно регламент (ЕС) №548/2014 | бр. | 1 | 0 | 0
2 | Доставка на ГТТ 1 х 1600А за ТП - по схема | бр. | 1 | 0 | 0
3 | Доставка на РТ НН 4х400А за ТП - по схема | бр. | 1 | 0 | 0
4 | Доставка на РТ НН 2х400А + 1x1000А за ТП - по схема | бр. | 1 | 0 | 0
5 | Доставка на секционираща апаратура /куплунг/ за ток 1000А, между ТМ1 и ТМ2 за куплунг - по схема | бр. | 1 | 0 | 0
6 | Доставка поцинкована шина 40/4мм. х 10 м | бр. | 1 | 0 | 0
7 | Предпазител 20kV; 32А | бр. | 3 | 0 | 0
8 | Кабел САХЕкТ 1x50 мм2 | м | 30 | 0 | 0
9 | Проводник ПВ А2 185 мм2 | м | 240 | 0 | 0
10 | Обувки Gu 185 mm2 | бр. | 50 | 0 | 0
11 | Кабелна глава СрН 20kV 50 мм2 | бр. | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Общо без ДДС | 0
|  |  |  | ДДС | 0
|  |  |  | Общо с ДДС | 0