## КСС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново
ОБЕКТ: Изграждане на външно електрическо захранване във връзка с изпълнение на инвестиция: „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“.
ЧАСТ :ПСД
Количествено - стойностна сметка
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ
1 | Направа на изкоп за шурфове 1,45/1/0,8 | бр. | 3 |  | 0
2 | Разкъртване на тротоар бетонен | м2 | 65 |  | 0
3 | Разкъртване на тротоар с тротоарни плочки | м2 | 1 |  | 0
4 | Рязане на асфалтова или бетонова настилка - едностранно | м | 185 |  | 0
5 | Възстановяване на тротоар бетонен | м2 | 65 |  | 0
6 | Възстановяване на тротоар с нови плочки | м2 | 1 |  | 0
7 | Възстановяване на тротоар със стари плочки | м2 | 39 |  | 0
8 | Демонтаж на бетонни бордюри | бр. | 2 |  | 0
9 | Монтаж на бордюри - стари | бр. | 2 |  | 0
10 | Възстановяване на асфалтова настилка - път | м2 | 11.7 |  | 0
11 | Направа изкоп ІІІ категория 0,8х0,4 върху кабел | м | 56 |  | 0
12 | Направа изкоп ІІІ категория 1,3х0,6 върху кабел | м | 14 |  | 0
13 | Направа изкоп ІІІ категория 1,1х0,6 върху кабел | м | 36.7 |  | 0
14 | Направа изкоп ІІІ категория 1,45х0,8 върху кабел | м | 10.5 |  | 0
15 | Монтаж метална тръба при пресичане на газопровод до Ф140мм | м | 44 |  | 0
16 | Направа на шахта за кабелен колектор 1/1,65/1,3 по конструктивен чертеж | бр. | 1 |  | 0
17 | Направа на шахта за кабелен колектор 1/1/1,45 по конструктивен чертеж | бр. | 3 |  | 0
18 | Монтаж на РVС тръби Ф110 в бетонов кожух, с дебелина на тръбитe мин. 3,2 мм | м | 112 |  | 0
19 | Монтаж на РVС тръби Ф110 в изкоп, с дебелина на тръбитe мин. 3,2 мм | м | 417 |  | 0
20 | Монтаж на РVС тръби Ф140 в изкоп, с дебелина на тръбитe мин. 4,1 мм | м | 43 |  | 0
21 | Монтаж на метални тръби тръби Ф110 в изкоп, с дебелина на тръбитe мин. 3,2 мм | м | 80 |  | 0
22 | Монтаж на метални тръби тръби Ф140 в изкоп, с дебелина на тръбитe мин. 4,1 мм | м | 12 |  | 0
23 | Разбиване на същ. шахта за кабелен колектор | бр. | 2 |  | 0
24 | Полагане на кабел в изкоп до 4х185мм2 | м | 56 |  | 0
25 | Изтегляне на кабел до 4x185мм2 в тръби | м | 659 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр. | 40 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на табелка с диспечерско наименование на кабелна касета и електромерно табло | бр. | 2 |  | 0
28 | Изваждане на кабел от изкоп до 4х185мм2 | м | 10 |  | 0
29 | Направа на кабелна глава НН до 4х185мм2 | бр. | 9 |  | 0
30 | Подвързване на кабел към съществуващо табло/съоръжение | бр. | 3 |  | 0
31 | Сфазировка на кабелна линия НН | бр. | 4 |  | 0
32 | Монтаж на касета ПВЦ4 | бр. | 1 |  | 0
33 | Монтаж на комбиниран кабелен шкаф с електромерна секция | бр. | 1 |  | 0
34 | Направа на заземление с един кол | бр. | 8 |  | 0
35 | Полагане на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп | м | 6 |  | 0
36 | Измерване на съпротивлението на точка | бр. | 4 |  | 0
37 | Изпитване изолацията на кабел НН | бр. | 5 |  | 0
38 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 18.22 |  | 0
39 | Направа на подложка с пясък и покриване с ПВЦ лента | м | 6 |  | 0
40 | Запушване на свободни тръби с тапи | бр. | 34 |  | 0
41 | Запушване на заети тръби с негорим и пожроустойчив материал | бр. | 30 |  | 0
Доставка на съоръжения и материали
1 | Доставка на касета ПВЦ4 - по схема | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка на комбинирана кабелна касета с електромерна секция - по схема | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на кабел тип NAYY 4X185 мм2 | м | 116 |  | 0
4 | Доставка на кабел тип NAYY 3X185+95 мм2 | м | 670 |  | 0
5 | Доставка на заземител постоянен вертикален 63/63/6/1500мм | бр. | 4 |  | 0
6 | Доставка на шина заземителна поцинкована 40/4 6м | бр. | 1 |  | 0
7 | Капак/адаптер за 3бр. кабели за херметичен преход - HIS 150-D | бр. | 2 |  | 0
8 | Обувки AL 185мм2 | бр. | 36 |  | 0
9 | Доставка на ВП НН NH-2 315А | бр. | 6 |  | 0
|  |  |  | Общо без ДДС | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ СМР БЕЗ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (ЛВ. БЕЗ ДДС) |  |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (до 10%) |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ СМР (ЛВ. БЕЗ ДДС) |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ СМР С ДДС 20% |  |  |  | 0
.